Содержание (примерное) Отчета по оценке пожарного риска: 1. Наименование использованной методики 2. Описание объекта защиты, в отношении которого проведены расчеты по оценке пожарного риска 3. Перечень исходных данных и используемых справочных источников информации 4. Результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска: 4.1. Результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска в зданиях: 4.1.1. Определение расчетного времени эвакуации людей из зданий 4.1.2. Определение времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара 4.1.3. Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций 4.1.4. Определение потенциального пожарного риска в зданиях объекта защиты 4.1.5. Определение индивидуального пожарного риска в зданиях объекта защиты 4.2. Результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска на территории объекта защиты и в селитебной зоне вблизи объекта: 4.2.1. Определение сценариев возникновения и развития пожара 4.2.2. Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций 4.2.3. Построение полей опасных факторов пожара на территории объекта для различных сценариев его развития: 4.2.3.1. Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в окружающее пространство в результате возникновения пожароопасных ситуаций 4.2.3.2. Определение параметров волны давления при сгорании ТВС 4.2.3.3. Определение параметров теплового излучения при пожарах в случаях возникновения аварийных ситуациях на объекте 4.2.3.5. Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития 4.2.4. Определение потенциального пожарного риска на территории объекта защиты и в селитебной зоне вблизи объекта 4.2.5. Определение индивидуального пожарного риска на территории объекта защиты 4.2.6. Определение индивидуального и социального пожарного риска в селитебной зоне вблизи объекта 5. Вывод об условиях соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

Стоимость услуг по оценке пожарного риска – от 50 тыс. руб. (в зависимости от количества, размеров и этажности зданий, назначения объекта). Время исполнения заказа по оценке пожарного риска – от 12 рабочих дней (в зависимости от сложности объекта).

Исходные данные для выполнения работ по оценке пожарного риска

| № п/п | Наименование документов |
| --- | --- |
| 1. | Ситуационный план расположения объекта с прилегающей территорией, с указанием расстояний до ближайших зданий и сооружений, пожарных водоисточников, дорог и проездов. |
| 2. | Планы этажей зданий с указанием назначения и размеров помещений, коридоров, лестничных клеток, количества людей в каждом помещении. |
| 3. | Информация о режиме пребывания людей в зданиях и на территории объекта. |
| 4. | Характеристика имеющихся систем пожарной автоматики, внутреннего противопожарного водопровода, наружного противопожарного водоснабжения. |
| 6. | Информация о системах противодымной защиты при пожарах. |
| 7. | Описание технологических процессов производства, перечень пожароопасных веществ и материалов. |

# Контактная информация

Омский филиал              – 644042, г. Омск-42, пр.К.Маркса-24, оф.76, тел. 8(3812) 30-82-45, 30-82-46

Директор Шароваров Владимир Михайлович, моб. 8 (913) 628-39-54

Новосибирский филиал – 630099, г. Новосибирск, Орджоникидзе 38, оф.206, тел. 8(383) 363-17-98

Директор Гаврилова Ирина Александровна, моб 8 (913) 393-65-21

Томский филиал             - 634029, г. Томск, пр. Фрунзе 25, оф. 604, тел. 8 (3822) 52-95-50

Директор Ершов Аркадий Дмитриевич, моб. 8 (913) 850-65-55